КЕЙС МЕДИЦИНСКИЙ

Паспорт

- Назначение изделия

1.1. Кейс медицинский (далее по тексту «кейс») предназначен для размещения, хранения и транспортирования медицинского имущества, а также могут быть использованы для других целей по усмотрению заказчика.

2. Технические характеристики

2.1. Габаритные размеры кейса должны соответствовать значениям, указанным на рис. 1.

рис.1

H-310мм

B- 125мм

b1- 43мм

b2- 82мм

L- 430мм

2.2. Каркас кейса изготовлен из алюминиевого сплава, стенки – пластик. Внутренние перегородки переставные. Отделка из мягкого пористого материала.

2.3. Цвет кейса: черный, металлик

2.4. Масса – не более 2,5кг.

3.Комплектность

3.1. Комплект кейса должен соответствовать указанному, в таблице 1.

Таблица 1

| Назначение | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Кейс | 1 |
| Паспорт | 1 |

4.Общие сведения

4.1.Кейс состоит из основания и крышки, соединенных между собой петлями, обеспечивающими открывание крышки на угол 110º.

4.2. Кейс имеет ручку и два замка.

4.3. В крышке кейса установлена панель для крепления медицинских инструментов и принадлежностей.

5. Устройство кейса

5.1. При работе с кейсами, оснащенными медицинским имуществом убедитесь, что имущество закреплено, а замки закрыты.

5.2. Примите меры для исключения возможности соударения кофров с другими предметами при транспортировании в салоне транспортного средства.

6. Техническое обслуживание

6.1. Кейс в процессе эксплуатации следует содержать в чистоте.

6.2. в случае загрязнения поверхность кофра необходимо обработать 3% раствором перекиси водорода с добавлением универсального моющего средства.

7. Транспортирование и хранение

7.1. Транспортирование кейсов может производиться всем видами закрытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта..

8. Свидетельство о приемке

8.1. Кейс медицинский  соответствует действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска ___________

Штамп ОТК____________